SERVICIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

CATÁLOGO DE SERVICIOS Y TARIFAS  2011

## Servicio de Apoyo a la Investigación

### Catálogo y Tarifas 2011 de ensayos,

### análisis  y  control de calidad de materiales

Vicerrectorado de Investigación

Directora:

Dra. Dña. Cristina Gómez Polo

Gestor Técnico del Servicio y Responsable de Calidad:

D. Pablo Pujol Gastaminza

Oficiales de Laboratorio:

D. José Javier Vesperinas Oroz

Dña. Regina Galarza Galarza

Dña. Elena Ciaurriz Martínez

D. Rafael Naya Soria

Teléfonos: 948169824 / 649274151

Fax: 948 168035

E-mail: sai@unavarra.es

www.unavarra.es/invest/serviap.htm

El Servicio de Apoyo a la Investigación

ha implantado el Sistema de Gestión de la Calidad:

UNE-EN-ISO 9001:2000

Alcance del certificado:

Análisis de composición de sustancias.

Ensayos físico-químicos y mecánicos de materiales.

Diseño de análisis de composición de sustancias y de ensayos químico-físicos y mecánicos de materiales.

Nº de certificado: SCC-05-02044

Fecha de emisión: Junio 2005

Para realizar sus funciones el Servicio de Apoyo a la Investigación (S.A.I.) dispone de unos laboratorios ubicados en el edificio El Sario de la Universidad Pública de Navarra, en los que está instalado el equipamiento propio. El ámbito de aplicación de los análisis y ensayos que se ofertan es muy amplio abarcando aleaciones, plásticos, aguas, aceites, tierras, materia vegetal, disolventes, atmósferas, etc. Como técnicas y equipamiento disponible destacan:

| 1. | Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), con detector de diodo array y/o espectrómetro de masas. |
| --- | --- |
| 2. | Cromatografía de gases con detector FID y de masas con trampa iónica (GC-MS). |
| 3. | Espectrofotometría de emisión óptica por plasma acoplado inductivamente (ICP)-AXIAL con nebulizador ultrasónico y espectrofotometría de emisión óptica por plasma acoplado inductivamente (ICP)-RADIAL. Se dispone de sistema de generación de vapor frío VGA. |
| 4. | Microscopía electrónica de barrido (SEM) con sonda de fluorescencia de Rayos X (EDX). |
| 5. | Balanza termogravimétrica (TGA). |
| 6. | Calorímetro diferencial de barrido (DSC). |
| 7. | Equípo para Análisis Térmico Diferencial (DTA). |
| 8. | Analizador elemental de Carbono y Nitrógeno (CN). |
| 9. | Análisis de isótopos estables δ13/12C, δ 15/14N por espectrometría de masas*. |
| 10. | Espectrofotómetro de doble haz UV-VIS. |
| 11. | Máquina universal de ensayos con carga máxima de 25KN. |
| 12. | Péndulo Charpy/Izod. |
| 13. | Durómetro Shore digital. |
| 14. | Aparato automático para punto de inflamación Cleveland y aparato automático para punto de inflamación Pensky-Martens. |
| 15. | Sistema de digestión de muestras por microondas. |
| 16. | Otras. |

Los grandes equipos ubicados en los laboratorios del S.A.I son calibrados anualmente por empresas acreditadas, que emiten los correspondientes certificados de revisión y calibración.

Los ensayos se realizarán según criterios acordados con el cliente.

Para la realización de un trabajo se seguirán las etapas en el siguiente orden:

- Solicitud de presupuesto de trabajo

- Firma y sellado de la aceptación del presupuesto

- Recepción de las muestras

- Realización del trabajo

- Envío del certificado y factura

Bajo ningún concepto; se recepcionarán las muestras ni se adelantará el inicio del trabajo si el presupuesto no se ha firmado y sellado debidamente.

Para ensayos concertados periódicamente, la Dirección del S.A.I elaborará un presupuesto con carácter anual. Asimismo, cuando el volumen de muestras o de horas lo justifique, la Dirección considerará la posibilidad de aplicar una reducción.

Para otros trabajos no incluidos en la relación, consultar previamente.

En caso necesario de desplazamiento, se cobrará por horas y kilómetros conforme a lo estipulado en la administración pública.

Existe a disposición de los clientes copia del Certificado del sistema de gestión de la calidad UNE-EN-ISO 9001: 2000, que podrá obtenerse previa petición del interesado.

Las tarifas se distribuyen en tres categorías diferentes según sean los clientes investigadores de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), investigadores de otras Universidades Públicas u Organismos Públicos de Investigación (OPI), y otros usuarios privados, empresas o particulares (EMP./PRIV.). A los usuarios pertenecientes a alguna de las Universidades Públicas del grupo G9 de Universidades se les aplicará una reducción del 10% respecto a la tarifa establecida para OPIs.

Los precios del presente catálogo no incluyen I.V.A., que se aplicará de acuerdo con la legislación vigente.

ASPECTOS GENERALES

Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, en los presupuestos solicitados se tendrá en cuenta el número de horas de trabajo de técnico.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora de técnico. | 11,18 € | 19,01€ | 38,02 € |

Una vez concluido el trabajo presupuestado, se expedirá el correspondiente certificado.

En el caso de que el cliente requiera un informe más  exhaustivo con información técnica (fotografías, materiales, condiciones…) se cobrará en función del tiempo empleado para la redacción del mismo.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora de trabajo. | 23,96 €/hora | 40,73€/hora | 81,47 €/hora |

PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Dependiendo del método de análisis, las muestras deberán ser tratadas previamente mediante digestiones ácidas, fusiones, extracciones, etc.. Los precios son por muestra. Para otros tipos de tratamientos se computarán las horas de técnico, materiales, etc. Solicitar presupuesto personalizado a su caso.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Extracción con Soxhlet | 21,30 € | 30,96 € | 61,91 € |
| Digestión ácida por microondas | 21,30 € | 30,96 € | 61,91 € |
| Digestión ácida manual (p.e. HClO4) | 31,95 € | 54,30 € | 108,62 € |
| Fusiones | 42,60 € | 61,91 € | 123,83 € |

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA (HPLC)

Se dispone de un cromatógrafo líquido de alta resolución serie 1100 marca Agilent provisto de un detector UV-VIS (DAD) y/o espectrómetro de masas (trampa iónica) modelo SL de la misma marca, que permite realizar espectros de masas-masas (MSn). Las tarifas indicadas son para muestras que no necesiten preparación previa alguna y sean susceptibles de medida directa. Las condiciones de cromatografiado y si fuese necesario las columnas, las aportará el cliente. Cuando las muestras requieran algún tipo de preparación, solicitar presupuesto personalizado. En caso de requerirse patrones o sustancias muy costosas, su importe se añadirá al presupuesto o serán proporcionados por el cliente.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cromatografía liquida – EM | 51,11 €/hora | 86,89 €/hora | 173,79 €/hora |
| Cromatografía liquida – Diodo array DAD | 17,03 €/hora | 21,73 €/hora | 43,45 €/hora |
| Cromatografía liquida – EM y DAD | 67,09 €/hora | 97,85 €/hora | 195,51 €/hora |
| Espectro de masas para determinación de ion pseudomolecular | 10,65 € | 17,92 € | 35,84 € |
| Análisis MSn con ESI o APCI para trabajos de elucidación estructural. Se cobra por fractura (n). | (10,65+3,19·n) € | (17,92+4,35·n) € | (35,84+8,68·n) € |
| Interpretación de espectros. | 23,96 €/hora | 40,73 €/hora | 81,47 €/hora |

CROMATOGRAFÍA GASEOSA  (GC)

Se dispone de un cromatógrafo de gases GC3800 con detector FID y espectrómetro de masas (trampa iónica) modelo MS4000 de la marca Varian. Las tarifas indicadas son para muestras que no necesiten preparación previa alguna y sean susceptibles de medida directa. Las condiciones de cromatografiado y si fuese necesario las columnas, las aportará el cliente. Cuando las muestras requieran algún tipo de preparación, solicitar presupuesto personalizado. En caso de requerirse patrones o sustancias muy costosas, su importe se añadirá al presupuesto o serán proporcionados por el cliente.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Cromatografía gaseosa – EM | 42,60 €/hora | 73,32 €/hora | 146,64 €/hora |
| Cromatografía gaseosa – FID | 22,36 €/hora | 38,02 €/hora | 76,03 €/hora |

ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN CON FUENTES DE PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO (ICP)

Se dispone de un moderno grupo de ICPs simultáneos para la determinación de metales y algunos elementos no metálicos (B, S, P, etc.). El equipamiento consta de un ICP axial y otro radial, ambos modelo MPX de la marca Varian, así como del sistema VGA para la generación de vapor metálico o de hidruros (según sea el caso) y de un sistema de nebulización ultrasónica que permite reducir notablemente los límites de detección a valores comparables a los sistemas de atomización electrotérmica de absorción atómica (cámara de grafito). Los equipos permiten el análisis semicuantitativo de 50 elementos ya prefijados. Los elementos que se analizan son:  Ag, Al, Li, S, P, Si, Mg, Na, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Pb, Au, Pt, Pd, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Ho, Yb, Zr, Y, Tl, Tm, W, Sn, Sr, Te, Sb, Sc, Mo, Er, Cd, Bi, B, Rb. Las tarifas indicadas son para muestras que no necesiten preparación previa alguna, o que ya hayan sido digeridas y sean susceptibles de medida directa con el instrumento. En caso contrario, se presupuestará además el costo de preparación de las mismas.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis con ICP Radial o Axial | 53,24 €/hora | 54,30 €/hora | 98,84 €/hora |
| Análisis con ICP Axial y Nebulización Ultrasónica | 58,57 €/hora | 59,74 €/hora | 108,62 €/hora |
| Análisis con ICP Axial y Sistema VGA | 63,89 €/hora | 65,17 €/hora | 130,35 €/hora |
| Análisis semicuantitativo | 53,24 €/hora | 54,30 €/hora | 98,84 €/hora |

ESPECTROFOTÓMETRO ULTRAVIOLETA-VISIBLE

Se dispone de un espectrofotómetro UV-Vis modelo UVIKON1603, marca Shimadzu, así como de cubetas de cuarzo emparejadas de diverso paso óptico. Este equipo permite la determinación cuantitativa de múltiples aniones, cationes, compuestos orgánicos, etc., así como la obtención de espectros de absorción de compuestos en diversos disolventes. Los precios son para aquellas determinaciones directas. En caso de ser necesaria una preparación previa de la muestra y/o patrones o desarrollo de color, éstos se  añadirán al presupuesto.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora de equipo. | 16,50 €/hora | 27,15 €/hora | 54,30 €/hora |

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)

Se dispone de un microscopio electrónico de barrido modelo JSM-5610LV con una tensión máxima de aceleración de 30 kV. Así mismo se dispone de una sonda de microanálisis elemental por fluorescencia rayos X, en su versión de dispersión de energías (EDX), marca Oxford, capaz de realizar análisis cualitativos o semicuantitativos.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Corte y/o empastillado en resina y/o pulido | 21,30€/hora | 36,38€/hora | 72,78 €/hora |
| Extracción humedad con CO2 supercrítico. | 13,84 € | 14,12 € | 26,07 € |
| Metalización con oro (se cobra por proceso) (1) | 15,97 € | 16,29 € | 32,59 € |
| Metalización con platino (se cobra por proceso) (1) | 15,97 € | 20,63 € | 41,28 € |
| Metalización con carbono (se cobra por proceso) (1) | 8,52 € | 14,67 € | 29,33 € |
| Hora de microscopio y/o sonda de fluorescencia de Rayos X. | 37,27 € | 62,45 € | 124,91 € |

(1)Por proceso. El número de procesos depende del tamaño de las muestras.

MICROANÁLISIS ELEMENTAL: C,  N.

Se dispone de un analizador elemental, modelo NC 2500 (Carlo Erba) marca Thermo Quest, con portamuestras para 50 análisis. La configuración del instrumento permite analizar simultáneamente C y N. Salvo indicación expresa del cliente, se realizará un único análisis por muestra.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis de C ó N | 7,99 € | 13,58 € | 27,15 € |
| Análisis de C y N | 9,59 € | 16,29 € | 32,59 € |

NOTAS:

(1).- Las muestras deberán estar molidas y secas. En caso contrario se cobrará la hora de técnico a 11,18€, 19,01€ ó 38,02€, según se trate el cliente de la UPNA, OPI o empresa privada.

# (2).- Solo para investigadores de la UPNA: si el cliente aporta las muestras encapsuladas, se efectuará un descuento del 15% del costo de análisis por muestra y elemento.

# ESPECTRÓMETRO DE MASAS DE ISÓTOPOS ESTABLES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ISOTÓPICA δ15/14N y δ13/12C

Se dispone de un espectrómetro de masas de isótopos estables modelo Deltaplus marca ThermoQuest acoplado a  un analizador elemental NC 2500 (Carlo Erba) para análisis de relaciones isotópicas en muestras sólidas. Los precios se corresponden para el análisis con cápsulas de estándar de estaño, empleándose condiciones optimizadas en este laboratorio. Salvo indicación expresa del cliente, se realizará un único análisis por muestra.

La exactitud de la medida depende del contenido del elemento cuya relación isotópica se quiere medir; de modo que, para asegurar la calidad de los resultados, es indispensable un microanálisis del elemento, por cada tipo de muestras. En caso de que el cliente no quiera realizar este análisis previo, no se podrán garantizar los resultados.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Relación isotópica δ15/14N ó δ13/12C | 13,84 € | 14,12 € | 28,24 € |
| Relación isotópica δ15/14N y δ13/12C | 15,97 € | 16,29 € | 32,59 € |
| Estimación % N ó %C | 2,04 € | 2,08 € | 4,18 € |
| Estimación % N y %C | 3,57 € | 3,64 € | 7,29 € |

NOTAS:

(1).- ).- Las muestras deberán estar molidas y secas. En caso contrario se cobrará la hora de técnico a 11,18€, 19,01€ ó 38,02€, según se trate el cliente de la UPNA, OPI o empresa privada.

# (2).- Solo para investigadores de la UPNA: si el cliente aporta las muestras encapsuladas, se efectuará un descuento del 15% del costo de análisis por muestra e isótopo.

ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA)

Se dispone de una termobalanza HI-RES 2950 de la marca TA Instruments, con temperatura de trabajo comprendida entre temperatura ambiente y 1000ºC. El cliente deberá indicar el intervalo de temperatura de trabajo, así como la rampa de velocidad de calentamiento que desea. En caso contrario, será el personal técnico quien los establezca, buscando el criterio que mejor se adecue a las necesidades del cliente.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora de experimento con nitrógeno. | 23,43 € | 34,21 € | 68,43 € |
| Interpretación o estudio de resultados. | 23,96 €/hora | 40,73 €/hora | 81,47 €/hora |

NOTA:

(1).- Las muestras deberán estar preparadas para la medida inmediata. En caso contrario se cobrará la hora de técnico a 11,18€, 19,01€ ó 38,02€, según se trate el cliente de la UPNA, OPI o empresa privada.

CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC)

Se dispone de un equipo modelo 2920 de la marca TA Instruments, dotado de los sistemas de refrigeración RCS. El cliente deberá indicar el tipo de cápsula, intervalo de temperatura de trabajo, así como la rampa de velocidad de calentamiento que desea. En caso contrario, será el personal técnico quien los establezca, buscando el criterio que mejor se adecue a las necesidades del cliente. Se considerará como hora de experimento el tiempo necesario para preparar los sistemas de refrigeración (si fuera el caso), así como el tiempo necesario para alcanzar bajas temperaturas iniciales si lo requiere el trabajo. En caso de solicitar el uso de crisoles de oro, éstos se cobrarán.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora de experimento (aire o nitrógeno) de 30 a 700ºC. | 26,62 € | 38,02 € | 76,03 € |
| Hora de experimento (aire o nitrógeno) de -60ºC a 400ºC. | 31,95 € | 41,82 € | 83,64 € |
| Interpretación o estudio de resultados. | 23,96 €/hora | 40,73 €/hora | 81,47 €/hora |

NOTA:

(1).- Las muestras deberán estar preparadas para la medida inmediata. En caso contrario se cobrará la hora de técnico .a 11,18€, 19,01€ ó 38,02€, según se trate el cliente de la UPNA, OPI o empresa privada.

ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL (DTA)

Se dispone de un equipo modelo 1600 de la marca TA Instruments. El cliente deberá indicar el tipo de cápsula, intervalo de temperatura de trabajo, así como la rampa de velocidad de calentamiento que desea. En caso contrario, será el personal técnico quien los establezca, buscando el criterio que mejor se adecue a las necesidades del cliente. Los crisoles se cobrarán.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora de experimento en atmósfera de Nitrógeno | 26,62 € | 38,02 € | 76,03 € |

PÉNDULO CHARPY-IZOD

Se dispone de un péndulo Charpy-Izod modelo IMPATS-15 marca Metrotec, adecuado para trabajar con materiales poliméricos.

ENSAYOS DE RESILIENCIA (IMPACTO): Ensayo Izod; norma disponible: UNE-EN ISO 180, probetas tipo: 1, 2, 3 y 4. Ensayo Charpy; norma disponible: UNE-EN ISO 179.

Consultar precio de la preparación de las probetas.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ensayo a Temperatura ambiente. | 5,10 € | 13,01 € | 26,01 € |

NOTA: El precio es el mismo para ensayo Charpy o ensayo Izod.

MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS

Se dispone de una máquina de ensayos universal modelo H25K-S de la marca Hounsfield, dotada de extensómetros tradicionales y de un extensómetro láser. Las células de carga disponibles son de 250N, 2500N y 25000N. El equipo dispone de una cámara para realizar los ensayos a temperaturas comprendidas entre -70 y 300ºC. La carga máxima de trabajo es de 25000N, de manera que son ensayables todos aquellos materiales que, con probeta normalizada o personalizada, sean susceptibles de ser ensayados en ese intervalo de cargas.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA FLEXION Norma disponible: Norma UNE-EN ISO 178 | Preparación de probeta a partir de granza. | Consultar | Consultar | Consultar |
|  | Preparación de una probeta mediante troquel. | 2,55 € | 5,20 € | 10,40 € |
|  | Ensayo a 22ºC<T<300ºC | 5,10 € | 13,01 € | 26,01 € |
|  | Ensayo a –60ºC<T<20ºC (1) | 5,10 € | 13,01 € | 26,01 € |
| ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Normas disponibles: DIN 5350, DIN 53455, ISO 527-2, ISO 527-3, ASTM D638 | Preparación de probeta a partir de granza. | Consultar | Consultar | Consultar |
|  | Preparación de probeta mediante troquel. | 2,55 € | 5,20 € | 10,40 € |
|  | Ensayo a 22ºC<T<300ºC | 5,10 € | 13,01 € | 26,01 € |
|  | Ensayo a –60ºC<T<20ºC (1) | 5,10 € | 13,01 € | 26,01 € |

(1).- Al precio de tarifa se le sumará el precio del nitrógeno líquido necesario para la realización de los ensayos.

DURÓMETROS

Se dispone de durómeto Shore para materiales plásticos.

ENSAYOS DE DUREZA: Método Shore; normas disponibles: ASTM D2240-00 tipos A, B, C, D, DO, O ISO 7619 tipos A y D,    DIN 53505 tipos A y D

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación de probeta | Consultar | Consultar | Consultar |
| Dureza a temperatura ambiente | 3,06 €/ensayo | 10,40 €/ensayo | 20,81 €/ensayo |

ANALIZADORES DE PUNTO DE INFLAMACIÓN

Se dispone de un analizador automático de punto de inflamación FP 92 5G, CLEVELAND (copa abierta), I.S.L./ATPEM, según normas:  ASTM D92; ISO 2592;EN 22592;IP 36;DIN/EN 22592;JIS K-2265;NF-EN 22592, y de un analizador de punto de inflamación FP 93 5G, PENSKY – MARTENS (copa cerrada), I.S.L./ATPEM, según normas: ASTM D93 Método A y B; ISO 2719-IP34-EN-22719-DIN / EN 2219.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Punto de inflamación. | 23,43 €/ensayo | 30,58 €/ensayo | 59,93 €/ensayo |
| Punto de combustión (punto de fuego). | 23,43 €/ensayo | 29,87 €/ensayo | 59,74 €/ensayo |
| Punto de inflamación y de fuego. | 27,68 €/ensayo | 35,30 €/ensayo | 70,60 €/ensayo |
| Punto de humo. | 31,95 €/ensayo | 40,73 €/ensayo | 81,47 €/ensayo |

REPARACIÓN DE PEQUEÑOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS

La reparación exige un diagnóstico de la avería que se facturará en función del tiempo empleado por el técnico (desplazamiento incluido).

La reparación de pequeños equipos electrónicos tanto de docencia  como de investigación: fuentes de alimentación, amplificadores, polímetros, sistemas de regulación de temperatura, placas calefactores, sistemas de agitación magnética, baños de ultrasonidos, rotavapores, etc…, se cobrará en función del tiempo empleado y se incluirá también el material necesario para la reparación.

| CONCEPTO | UPNA | OPI | EMP./PRIV. |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora de técnico. | 11,18 € | 19,01€ | 38,02 € |

Cuando se trate del diseño y fabricación de prototipos para investigación o docencia: amplificación de pequeñas señales, optoelectrónica, operacionales, etc; consultar presupuesto.

OTRAS TÉCNICAS: REFRACTOMETRÍA, POLARIMETRÍA, CONDUCTIMETRÍA...

Consultar presupuestos en cada caso.